2


Цільова програма «Ефективне централізоване теплопостачання
міста Білгород – Дністровського

на 2021-2023 роки»
м. Білгород-Дністровський

2021 р.

ЗМІСТ

Розділ 1. Паспорт Програми ……………………………………………….. 3

Розділ 2. Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом………………………………………..… 4
Розділ 3. Мета Програми…………………………………………………… 5
Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, завдання та заходи, показники результативності…………………………………….6
Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми …………………………... 6
Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми………………….… 6
Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми та визначення її ефективності ………….……………………………………………………... 7
Розділ 8.  Координація та контроль за ходом виконання Програми ..…… 7
Розділ 1. Паспорт програми
	1.
	Назва програми 
	Цільова програма «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки»

	2. 
	Законодавчі підстави для розробки програми
	Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування», «Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України 14.12.2012року №630, Постанова НКРЕКП №381 від 14.12.2012 року, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 11.01.2013 року за №97/22629, закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»

	3.
	Ініціатор розроблення Програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва

	4.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми 
	Доручення заступника міського голови №26 від 01.07.2021

	5.
	Головний розробник Програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва

	6.
	Співрозробники Програми
	КП «Білгород – Дністровськтеплоенерго»

	7.
	Головний розпорядник коштів програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва

	8.
	Відповідальні виконавці Програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород – Дністровськтеплоенерго»

	9.
	Термін реалізації Програми
	2021-2023

	10.
	Мета Програми
	1.Капітальний ремонт магістральних та розподільчих теплових мереж з заміною сталевих труб прокладених у з/б каналах на сталеві труби теплоізольовані пінополіуретаном існуючих діаметрів загальною протяжністю – 5356,40 м, в однотрубному вимірі (аварійний стан). 

Придбання сталевих труб теплоізольованих пінополіуретаном та елементів теплових мереж.

2.Технічне переоснащення мережних насосів котельні по вулиця Перемоги, 2

3.Капітальний ремонт з модернізацією котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень 20 Гкал/годину, котельня вулиця Перемоги, 2, Одеська область, м. Білгород-Дністровський. 

4.Виконання вимог закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»

5.Оновлення технічного парку підприємства спеціалізованою технікою

	11.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
	Всього  обсяг фінансування складає – 27 069,42 тис. грн., а саме:

-кошти бюджету територіальної громади міста Білгород - Дністровського– 14646,37 тис. грн.;
-кошти обласного бюджету – 4239,74 тис. грн.;
-власні кошти підприємства – 8183,31 тис. грн.;

	12.
	Очікувані результати виконання
	1.Зменшення втрат теплової енергії у теплових мережах, від обсягу відпуску теплової енергії з колекторів - 319,93 Гкал. 

2. Збільшення ККД котла на 2% - 1108,59 Гкал. Разом 1428,52 Гкал.
Зменшення споживання природного газу – 43,93 + 189,69 = 233,62 тис.м3
3.Зменшення собівартості продукції – 2365,53тис.грн.
4. Оснащення багатоквартирного 

житлового фонду міста вузлами комерційного обліку теплової енергії.

5.Поповнення технічного парку підприємства спеціалізованою технікою

	13.
	Контроль за виконанням
	Білгород-Дністровська міська рада


Розділ 2.  Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
На даний час основними проблемними питаннями розвитку комунального підприємства «Білгород – Дністровськтеплоенерго» - залишається відсутність необхідних коштів на подальше виконання робіт по збільшенню енергоефективності при використання обладнання установленого на котельної вулиця Перемоги, 2. Дана котельня забезпечує тепловою енергією 89% усіх споживачів міста підключених до системи централізованого опалення підприємства.  Для вирішення даних питань необхідно здійснити заміну сталевих труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном, існуючих магістральних та розподільчих теплових мереж від котельної, які вже експлуатуються понад 30 років (29490 м в однотрубному вимірі), з них магістральних діаметром від 219мм до 530мм, протяжністю – 4492м, розподільчих діаметром від 32мм до 159мм, протяжністю -24998м.  
Для придбання труб та елементів до них, тільки при заміні магістральних теплових мереж 2d 530/710, прокладених в залізобетонних каналах та зовнішньої прокладки довжиною 2402 м в однотрубному вимірі, (при вартості одного погонного метра труб d530/710 підземної прокладки - 12944,47 грн., а надземної – 11262,42 грн.), за власні кошти підприємства, передбачені в діючих тарифах (амортизаційні відрахування при транспортуванні теплової енергії – 1928,10 тис. грн. щорічно) при стовідсоткової оплаті, наданих послуг, підприємству необхідно понад 17 років для виконання даних робіт. Дані тепломережі експлуатуються понад 35 років.

Пропускна спроможність теплових мереж, при існуючому температурному графіку подачі теплоносія 90-700С вже недостатня, для забезпечення потрібної кількості подачі носія в окремих точках приєднаних споживачів міста. Для підвищення пропускної спроможності теплових мереж необхідно негайно замінити існуючи мережні насоси.

     
Сьогодні на котельної по вул. Перемоги, 2 встановлено 6 котлів, з яких тільки один котел КВ-ГМ-30-150 №4, після проведеного у 2015-2017 роках  капітального ремонту з заміною колекторів та труб  конвективної  та радіаційної частини котла та їх обмурівки може працювати надійно. Котли КВ-ГМ- 30-150 №5, №6 з часу монтажу відпрацювали понад 25 років, по паспортним термін експлуатації складає 20 років. Органами Держгірпромнагляду, експлуатація даних котлів обмежена та дозволена: котел № 5 тільки до 12.05.2022 р., котел №6 до 16.05.2020 р. 

Також, з метою недопущення порушень вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» на сьогодні є потреба у заміні 61 вузлу обліку теплової енергії, які встановлено у багатоквартирному житловому фонді міста. 
Враховуючи умови бюджетного кодексу України, в частині можливості виділення коштів з бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади для забезпечення реалізації заходів необхідних для вирішення питань ефективного централізованого теплопостачання міста, виникла необхідність розробки  цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки», наявність якої дасть змогу проведення відповідних заходів і здійснення цільових витрат на їх забезпечення.

Розділ 3.  Мета Програми

Метою програми є:

· забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;

· не допущення зупинки двох котлів, без яких буде не можливо забезпечити стале проходження опалювального сезону;

· забезпечення прав споживачів у сфері комунальних послуг шляхом запровадження обов’язкового комерційного обліку теплової енергії;

· оновлення технічного парку комунального підприємства «Білгород – Дністровськтеплоенерго» з метою можливості виконання  збільшеного обсягу ремонтних робіт.

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, завдання та заходи, показники результативності
Для зменшення експлуатаційних витрат за рахунок економії паливно – енергетичних ресурсів, більш надійного та якісного теплопостачання споживачів міста теплової енергією, від системи централізованого теплопостачання програмою передбачається протягом трьох років здійснення наступних заходів:

· заміна труб існуючих розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізольовані пінополіуретаном загальною протяжністю 5356,4м з загальної протяжності 24 998м,  які вже експлуатуються понад 30 років;
 -
заміна двох мережних насосів на котельні по вул. Перемоги, 2, потужністю 600м3/год, натиск  - 95 м.в.ст.;
-
завершення  робіт по об’єкту будівництва «Модернізація котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень – 20,00 Гкал/годину, котельня вулиця Перемоги,2»;
-
придбання та встановлення у багатоквартирних будинках  міста 61 вузла комерційного обліку теплової енергії;

-
оновлення технічного парку підприємства спеціалізованою технікою.
Прогнозні обсяги, джерела фінансування та заходи Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється в межах бюджетного фінансування запланованого на поточний рік. Перелік багатоквартирних будинків, у яких необхідно здійснити заміну або встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії затверджується виконавчим комітетом Білгород – Дністровської міської ради за поданням комунального підприємства «Білгород – Дністровськтеплоенерго» в рамках бюджетного фінансування на відповідний рік. 

Виконання програми здійснюється впродовж 2021 – 2023 років, реалізація її поділяється на щорічні етапи.

Обсяги фінансування Програми можуть корегуватись щороку, виходячи із потреби в реалізації додаткових заходів та враховуючи фактичні можливості міського бюджету.

Завданнями програми є:

- зменшення втрат теплової енергії у теплових мережах;

- збільшення коефіцієнту корисної дії котлу;

- зменшення собівартості продукції;
- оснащення багатоквартирного житлового фонду міста вузлами комерційного обліку теплової енергії;
- поповнення технічного парку підприємства спеціалізованою технікою.

Показники результативності наведені у додатку 2 до Програми.

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми
Виконання програми заплановано на 2021 - 2023 роки. 

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Всього  обсяг фінансування складає – 27069,42 тис. грн., а саме:

-
кошти бюджету територіальної громади міста Білгород – Дністровського – 14646,37  тис. грн., або 54,11%

-
кошти обласного бюджету – 4239,74 тис. грн., або 15,66%

-
власні кошти підприємства – 8183,31 тис. грн., або 30,23%

Розподіл коштів за джерелами фінансування може бути перерозподілений виходячи із фактичних можливостей коштів підприємства,  бюджету територіальної громади міста Білгород – Дністровського та обласного бюджету 

Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми та визначення її ефективності

1. Зменшення втрат теплової енергії у теплових мережах, від обсягу відпуску теплової енергії з колекторів - 319,93 Гкал. 

2. Підвищення пропускної спроможності теплових мереж за рахунок насосів потужністю 600м3/год, натиск  - 95 м.в.ст.
3. Збільшення коефіцієнту корисної дії котлу на 2% - 1108,59 Гкал. Разом 1428,52 Гкал.. Зменшення споживання природного газу – 43,93 + 189,69 = 233,62 тис.м3. Зменшення собівартості продукції – 2365,53тис.грн.

4. 100% оснащення багатоквартирного житлового фонду міста вузлами комерційного обліку теплової енергії.

5.Поповнення технічного парку підприємства спеціалізованою технікою
Розділ 8. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію виконання заходів  Програми здійснює Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради.
Виконавцями програми є Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради, комунальне підприємство «Білгород - Дністровськтеплоенерго».
Контроль за виконанням Програми здійснює Білгород-Дністровська міська рада.

Щороку, до 10 січня (за попередній рік), на розгляд Білгород – Дністровської міської ради вноситься звіт про виконання заходів Програми відповідно до рішення Білгород – Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII. 
По закінченню дії програми на розгляд Білгород – Дністровської міської ради вноситься звіт про виконання  Програми в цілому. 
Керуючий справами виконавчого комітету 


              Ігор ВЕЛИЧКО

Додаток 


рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради


від «___» __________2021 року








