8


ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 

	№ з/п
	Зміст 

заходів
	Строк виконання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Захід 1. Проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення

	1
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Миколаївська (500 метрів, діаметр магістралі – 160 мм)
	2022
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	-
	725,0
	-
	725,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання та усунення аварійних ситуацій на ділянці  
 

	2
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по пров. Творчий (200 метрів, діаметр магістралі – 110 мм)
	2022
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	-
	250,0
	-
	250,00
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

 

	3
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Маяковського від вул. Портової до вул. Московської (500 метрів, діаметр магістралі – 110 мм)
	2023
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	-
	-
	625,0
	625,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	4
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Анісімова (500 метрів, діаметр магістралі – 50 мм)
	2022
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»


	Бюджет територіальної громади міста
	-
	550,0
	-
	550,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	Подовження додатка 1

	№ з/п
	Зміст 
заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Шевченко від вул. Шабської до вул. Грецької (200 метрів, діаметр магістралі – 110мм)
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	250,0
	-
	-
	250,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання 

	6
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Маршала Бірюзова (200 метрів, діаметр магістралі – 110мм)
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	250,0
	-
	-
	250,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	7
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Вірменська (80 метрів, діаметр магістралі – 100 мм);
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	120,0
	-
	-
	120,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	8
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Миколаївська, 26 (80 метрів, діаметр магістралі – 100 мм);
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	32,0
	-
	-
	32,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	9
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж міста (загальною протяжністю 200 м, діаметр магістралі – 50 мм, 100 мм, 150 мм);
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	76,0
	-
	-
	76,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	Подовження додатка 1

	№ з/п
	Зміст 
заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	10
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж розташованих від ВНС «Південна» пров. Водопровідний по вул. Сонячна, Гагаріна до МРЄО (2302,14 метрів, діаметр магістралі – 315 мм)
	2022-2023
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	-
	9000,0
	5000,0
	14000,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	11
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж вул.Тіверська (від вул. 30 років Перемоги до вул.Переможнінської)(560 м., діаметр магістралі -75 мм)
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	150,0
	-
	-
	150,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	12
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідної мережі по вул.Нова-Салова (між вул.Козацька та вул.Садова), з переподключенням абонентів.  Протяжність 230 м., діаметр магістралі – 100 мм
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	150,0
	-
	-
	150,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	13
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідної мережі та самопливного колектору по вул. Белінського до вул. Гагаріна.  Протяжність 120 м.
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	800,0
	-
	-
	800,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення

	Подовження додатка 1

	№ з/п
	Зміст 
заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	14
	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідної мережі та самопливного колектору по вул. Олімпійська до вул. Шевченко. Протяжність 300 м.
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	2600,0
	-
	-
	2600,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення

	15
	Придбання матеріалів для забезпечення водопосточанням мешканців вул.Ізмаїльська, 177-197 та вул.Ізмаїльська, 218-274 (300 м., діаметр магістралі – 100 мм)

	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	78,0
	-
	-
	78,0
	Забезпечення водопосточанням мешканців  вул.Ізмаїльська, 177-197 та вул.Ізмаїльська, 218-274

	Захід 2. Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості

	1
	Розробка схеми оптимізації системи водопостачання с технічним переоснащенням насосних станцій «Садова», «Франко» та одиночні свердловини, які можуть працювати безпосередньо в розподільчу водопровідну мережу


	2022
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	-
	500,00
	-
	500,00
	Пкращення якості надання послуг з водопостачання, зменшення споживання електроенергії

	2
	Заміна насосного обладнання артсвердловин з установкою дистанційного управління (17 од) та встановлення плавного пуску насосного обладнання
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	1100,0
	-
	-
	1100,0
	Зменшення споживання електроенергії

	Подовження додатка 1

	№ з/п
	Зміст 
заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	Встановлення автоматизованої системи диспетчерського управління технічним обладнанням водопровідно-каналізаційного господарства: диспетчеризація насосних станцій, управління обладнання свердловин та насосних станцій 2-го підйому; пункт диспетчерського управління; встановлення системи візуального контролю та охоронного обладнання
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	951,0
	-
	-
	951,0
	Покращення якості надання послуг з водовідведення

	4
	Заміна стовбурів водонапірних колон (10 артсвердловин) в середньому по 120 м.
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	182,0
	-
	-
	182,0
	Покращення водопровідних мереж

	5
	Придбання та встановлення насосного обладнання з частотними регуляторами, працюючими в автоматичному режимі на ВНС «Франко»
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»

	Бюджет територіальної громади міста
	552,0
	-
	-
	552,0
	Зменшення споживання електроенергії

	6
	Придбання та встановлення засувок магістральних мереж (252 од)
	2021-2023
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	913,304
	205,6
	607,944
	1726,848
	Зменшення кількості втрат води та кількості абонентів, які залишаються без водопостачання на час проведення аварійних робіт



	Подовження додатка 1

	№ з/п
	Зміст 
заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	Будівництво артсвердловини (буріння) по вул Шабська, 106-Г
	2023
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва»
	Бюджет територіальної громади міста
	-
	-
	1133,0
	1133,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	8
	Будівництво артсвердловини (буріння) по вул. Пирогова, 8
	2022
	Департамент житлово –комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва»
	Бюджет територіальної громади міста
	-
	1263,0
	-
	1263,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	9
	Будівництво (буріння) 2-х артезіанських свердловин «Північного» підйому вул. Островського, вул. Анісімова
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	2500,0
	-
	-
	2500,0
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	10
	Будівництво (буріння) 2-х артезіанських свердловин глибиною 240 м та 135 м по пров. Водопровідний, 1 в м.Білгород-Дністровський
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	1981,3
	-
	-
	1981,3
	Покращення якості надання послуг з водопостачання

	Подовження додатка 1

	№ з/п
	Зміст 
заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Захід 3.Забезпечення умов очищення стоків 

	1
	Реконструкція головної насосної станції з підвідним колектором по вулиці Шабській
	2022
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва»
	Бюджет територіальної громади міста
	-
	6067,0
	-
	6067,0
	Покращення якості надання послуг з водовідведення

	2
	Реконструкція КНС №2 самопливного та запірного колектора господарсько-побутової каналізації  по вулиці Кишинівській

	2021-2022
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва», КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста 
обласний бюджет

державний бюджет
	4477,58

2300,00

40279,7
	2132,92

-

16179,0
	-

-

-
	6610,5

2300,00

56458,7
	Покращення якості надання послуг з водовідведення

	3
	Господарсько-побутова каналізація з КНС від жилих будинків по вулиці Ізмаїльській
	2022
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва»
	Бюджет територіальної громади міста
	-
	21022,44
	-
	21022,44
	Покращення якості надання послуг з водовідведення

	4
	Реконструкція очисних споруд міста Білгород-Дністровського
	2021-2023
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва», КП «БДВК»

	державний бюджет
	60000,0
	70000,0
	130000,0
	260000,0
	Покращення якості надання послуг з водовідведення

	Подовження додатка 1

	№ з/п
	Зміст 
заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	Заміна каналізаційного насосного обладнання з установкою дистанційного управління (15од)
	2021-2022
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	1670,0
	1330,0
	-
	3000,0
	Зменшення споживання електроенергії

	6


	Придбання та встановлення насосного обладнання зі станцією управління та захисту до нього, на каналізаційну насосну станцію»
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	650,0
	-
	-
	650,0
	Зменшення споживання електроенергії

	29*             7
	Придбання спеціалізованої машини для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	3000,0
	-
	-
	3000,0
	Покращення якості надання послуг з водовідведення

	8
	Проведення робіт з гідродинамічного прочищення самопливного колектору по вул. Кишинівська на ділянці між вулицями Буджакська та Першотравнева (1050 м)
	2021
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «БДВК»
	Бюджет територіальної громади міста
	1365,0
	-
	-
	1365,00
	Налагодження роботи самопливного колектору, запобігання виникненню техногенно – епідеміологічної ситуації


Примітка:фінансування за рахунок державного бюджету зазначено орієнтовно
__________________________________________________
Додаток 1 


до цільової програми «Питна вода міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки»

















