Додаток 9

Технічні характеристики будівель закладів спорту

Кам’янської міської територіальної громади

| № з/п | Назва будівлі | Опалювальна площа, м² |  | Опалювальний об’єм, м³ | Питомий показник енергоспоживання за 3 останніх роки, кВт*год/м² | Стан будівель | Клас енерго-ефективності (за наявності) | Необхідність в термо- модернізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЗ «ДЮСШ №2» КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адміністративна будівля просп. Перемоги, 63 | 5659,9 |  | 24658,0 | 20,31 кВт*год/м² | Задовільний | - | Потребує комплексної термомодернізації |
| 2 | Пристосоване приміщення, просп. В.Стуса, 33 | 655,4 |  | 655,4 | 12,67 кВт*год/м² | Задовільний | - | Потребує комплексної термомодернізації |
| 3 | Спортивна зала, вул. Колеусівська, 3 | 478,8 |  | 3504,0 | 4,06 кВт*год/м² | Задовільний | - | Потребує комплексної термомодернізації |
| 4 | Будівля майстерні, вул. Лікарняна, 51 | 396,8 |  | 1842,63 | 30,18 кВт*год/м² | Задовільний | - | Потребує комплексної термомодернізації |
| Разом |  | 7190,9 | 30660,03 |  | 67,22 |  |  |  |
| КЗ «ДЮФШ «Надія» КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівля побутових приміщень вул. Заводська, 77 | 173,8 |  | 556,0 | 43,2 | Потребує ремонту | - | Потребує утеплення фасаду |
| разом |  | 173,8 | 556,0 |  | 43,2 |  |  |  |
| КЗ «СК «Прометей» КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комунальний заклад «Спортивний комбінат «Прометей» Кам’янської міської ради (пр. Аношкіна, 109) Спортивний корпус | 2704,5 |  | 2665,7 | 70,28 | Потребує ремонту | Г-3 | Потребує комплексної термомодернізації |
|  | КЗ «СК «Прометей» КМР (пр. Аношкіна, 109) будівля ДЮСШ | 2784,2 |  | 2887,6 |  | Потребує ремонту | Д-2 | Потребує комплексної термомодернізації |
|  | КЗ «СК «Прометей» КМР (пр. Аношкіна, 109) Палац тенісу | 3850,9 |  | 3850,9 |  | Потребує ремонту | Б-2 | Палац тенісу потребує відновлення системи вентиляції будівлі з улаштуванням електромереж для живлення |
|  | КЗ «СК «Прометей» КМР (пр. Аношкіна, 109) Спортивний павільйон | 778,7 |  | 382,9 | - | Потребує ремонту | А-3 | Потребує комплексної термомодернізації |
| 2 | КЗ «СК «Прометей» КМР (вул. Запорізька, 7) | 586,8 |  | 3325,0 | 41,39 кВт*год/м² | Потребує ремонту | - | Потребує комплексної термомодернізації |
| 3 | КЗ «СК «Прометей» КМР (вул. Сергія Слісаренка,5) | 2446,0 |  | 23387,0 | 25,46 кВт*год/м² | Потребує ремонту | А | Потребує комплексної термомодернізації |
| Разом |  | 13151,1 | 36499,1 |  | 137,13 |  |  |  |
| Всього по закладах |  | 20515,80 | 67 715,13 |  | 247,55 |  |  |  |